ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
исходных данных для разработки технико-экономического обоснования внедрения детандер-генератора для выработки электроэнергии 
на ГРС, ГРП за счет использования энергии избыточного давления природного газа.
1. Наименование предприятия и его местонахождение __________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Параметры газа (за последние 12 месяцев или планируемые):

	Параметры
	Размерность
	Месяцы

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Осредненный за 1 сутки расход газа*
	ст. м³/сутки**

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ст. м³/ч**
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кг/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Осредненное за 1 сутки  давление газа на входе в ГРС*
	МПа (абс.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МПа (изб.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Осредненное за 1 сутки  давление газа на выходе из ГРС*
	МПа (абс.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МПа (изб.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Осредненная за 1 сутки  температура газа на входе в ГРС
	ºС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Осредненная за 1 сутки  температура газа на выходе из ГРС
	ºС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Различные варианты единиц измерения приведены для удобства заполнения. Предполагается, что Заказчик использует единицы измерения, применяемые на объекте.
** Рекомендуемые параметры приведения стандартного м3: давление – 0,101325 МПа (абс.), температура + 20 ºС. Если имеются другие условия приведения, то указать их.
	3. Состав газа на входе в ГРС (ГРП) (мольные или объемные доли), %

СН4
C2H6
C3H8
iC4H10
nC4H10
iC5H12
nC5H12+высшие

He

H2
N2
CO2
H2S

и др.


	

	· Наличие теплоносителя для подогрева природного газа (да/нет):

· вид теплоносителя (пар, горячая вода, количество располагаемого тепла)

· давление/температура в прямой линии, МПа/0С

· давление/температура в обратной линии, МПа/0С
	__________
__________
__________


	4. Технические требования к электрической энергии, вырабатываемой детандер-генератором:

 Назначение (характер нагрузки):

· работа на автономную нагрузку

· работа на электросеть

· напряжение генерируемого электрического тока (6,3 или 10,5 кВ)

· частота тока, Гц
	__________
__________
__________
__________



	5. Необходимость использования холода на уровне температур 0 ºС – минус 30 ºС
	__________

	6. Категория размещения детандер-генератора по ГОСТ 15150-69 (отметить необходимое):

· для эксплуатации на открытом воздухе (1)

· для эксплуатации под навесом (2)

· для эксплуатации в закрытых неотапливаемых помещениях с естественной вентиляцией (3)

· для эксплуатации в нерегулярно отапливаемых помещениях (3.1)

· для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями (4)
	__________
__________
__________
__________
__________



Ответственное лицо:
Должность 
______________________________

ФИО 
____________________________________
Подпись 
_____________
Заполненные опросные листы просим направлять:

sales@turbogaz.com.ua – Отдел технико-коммерческих предло-жений, рекламы и развития
тел.: +38 (057) 715-20-54
